| Název útvaru, kde jsou pořizovány řízené kopie: | Mikrobiologické oddělení | Výtisk č.: 1 (číslo řízené kopie na útvaru) |
| --- | --- | --- |

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Mikrobiologické oddělení

Nemocnice Znojmo, p. o.

Verze 2.5

Platnost od 01. 12. 2023

| Zpracoval | Přezkoumal | Schválil |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Marie Kasalová v.r. manažer kvality MO | Mgr. Soňa Kolouchová v.r. vrchní laborantka MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |

Obsah:

1.  Informace o oddělení	3

1.1.   Název oddělení, adresa	3

1.2.   Kontakty	3

1.3.   Pracovní doba	4

2.   Základní informace o laboratoři	4

2.1.   Zaměření oddělení	4

2.2.   Organizační schéma oddělení	4

2.3.   Úroveň a stav akreditace pracoviště	5

2.4.   Program řízení kvality	5

3.   Spektrum nabízených služeb	5

3.1.   Nabídka služeb	5

3.2.   Žádanky na vyšetření	6

3.3.   Používaný odběrový systém	6

4.   Odběr a identifikace vzorků	6

4.1.   Identifikace pacienta, označení vzorku	6

4.2.   Kritéria pro odmítnutí vzorku ke zpracování	7

4.3.   Postup při nesprávné identifikaci vzorku	7

4.4.   Postup při nesprávné identifikaci na žádance	7

4.5.  Zpracování nenahraditelných vzorků	7

4.6.  Osobní příprava pacienta na odběr	7

4.7.   Obecné zásady odběru a transportu vzorků	8

4.8.   Požadavky na odběr, uskladnění a transport materiálu	8

4.9.   Dodatečné požadavky na vyšetření	8

4.10. Vyšetřování v externích laboratořích mimo Nemocnici Znojmo	8

5.  Zpracování biologického materiálu v rámci preanalytické fáze	8

6.  Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky	9

7.   Seznam laboratorních vyšetření	9

8.   Vydávání výsledků	9

8.1.  Způsob vydávání výsledků	9

8.2.  Vydávání předběžných výsledků	9

8.3.  Sdělování výsledků	9

8.4.  Změny výsledků	10

9.   Způsob řešení stížností	10

10.   Konzultační činnost laboratoře	11

11.   Zajištění transportu biologického materiálu  na oddělení	11

12.   Přílohy	11

# 1.  Informace o oddělení

## 1.1.   Název oddělení, adresa

# Mikrobiologické oddělení Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

| název organizace | Nemocnice Znojmo |
| --- | --- |
| identifikační údaje | IČO – 00092584, DIČ – CZ 00092584 |
| typ organizace | příspěvková |
| statutární zástupce organizace | MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA |
| adresa | MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo |
| název oddělení | Mikrobiologické oddělení |
| identifikační údaje | IČP 83001580 |
| adresa | MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo |

## 1.2.   Kontakty

| Funkce/pracoviště | Jméno, příjmení | telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| primář | RNDr. Michal Staněk | 515215223 724328946 | michal.stanek@nemzn.cz mikrobiologie@nemzn.cz |
| zástupce primáře, manažer kvality | Mgr. Marie Kasalová | 515215161 | marie.kasalova@nemzn.cz |
| mikrobiolog | MUDr. Svatava Bajková | 515215161 | svatava.bajkova@nemzn.cz |
| mikrobiolog | Mgr. Jaroslava Železná | 515215161 | jaroslava.zelezna@nemzn.cz |
| vrchní laborantka | Mgr. Soňa Kolouchová | 515215159 | sona.kolouchova@nemzn.cz |
| příjem vzorků, expedice výsledků |  | 515215162 |  |
| diagnostika uroinfekcí |  | 515215160 |  |
| diagnostika infekcí dýchacích cest |  | 515215160 |  |
| klinická bakteriologie |  | 515215218 |  |
| diagnostika enteroinfekcí |  | 515215447 |  |
| laboratoř anti-infekční sérologie |  | 515215290 |  |
| molekulární mikrobiologie |  | 515215290 |  |

## 1.3.   Pracovní doba

| Pondělí - Pátek | 7:00 - 15:30 |
| --- | --- |
| Sobota, neděle, svátek | 7:00 - 14:00 |

# 2.   Základní informace o laboratoři

## 2.1.   Zaměření oddělení

Mikrobiologické oddělení zajišťuje mikrobiologickou laboratorní diagnostiku pro pacienty lůžkových oddělení nemocnice, ambulantních specialistů a praktických lékařů a samoplátce.

Náplň činnosti mikrobiologického oddělení Nemocnice Znojmo spočívá ve zjišťování etiologie, patogeneze a imunogeneze onemocnění vyvolaných mikroorganismy a poskytování diagnostických, interpretačních, terapeutických a epidemiologických podkladů. Ve své činnosti vychází mikrobiologické oddělení z vědeckých základů a poznatků mikrobiologie a jejich dílčích oborů – bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie a antiinfekční imunologie.

Vyšetření prováděná na mikrobiologickém oddělení řeší ve většině případů diferenciálně diagnostické problémy vyplývající z necharakteristické symptomatologie, která může být vyvolána celou řadou mikroorganismů náležejících do rozdílných taxonomických skupin. Kromě přesné identifikace původce a ověření jeho citlivosti k antimikrobiálním léčivům, spolurozhoduje mikrobiolog o terapii a opakovaným vyšetřením ověřuje úspěšnost léčebných postupů, případně nutnost změny terapie.

Činnost mikrobiologického oddělení se z určité části opírá i o epidemiologickou metodu práce. Mikrobiolog poskytuje informace o nálezu infekčního agens spadajícího do kategorie povinně hlášených infekcí a umožňuje tak státem vyčleněnému aparátu činit opatření v širším měřítku. Epidemiologické přístupy jsou na mikrobiologickém oddělení využívány i pro surveillance a kontrolu rezistence k antibiotikům (při oddělení je zřízeno antibiotické středisko) a poskytování nepostradatelných podkladů pro surveillance a kontrolu nemocničních (nozokomiálních) infekcí (zaměstnanci oddělení jsou aktivně zapojeni do činnosti komise pro nozokomiální nákazy).

## 2.2.   Organizační schéma oddělení

Mikrobiologické oddělení je organizačně členěno na:

Úsek laboratorní diagnostiky:

- diagnostika uroinfekcí

- diagnostika infekcí dýchacích cest

- klinická bakteriologie

- diagnostika enteroinfekcí

- antiinfekční sérologie

- molekulární mikrobiologie

- sanitární mikrobiologie

- přípravna půd

- umývárna a dekontaminace

Úsek prevence a kontroly infekcí

Antibiotické středisko

## 2.3.   Úroveň a stav akreditace pracoviště

- Mikrobiologické oddělení je od 24. 1. 2006 držitelem certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001:2000.

- Oddělení je evidováno v Registru klinických laboratoří NASKL při ČLS JEP a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

- Dne 27. 12. 2007 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena Nemocnici Znojmo akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor lékařská mikrobiologie.

- Dne 16. 4. 2010 oddělení úspěšně absolvovalo Audit I NASKL.

- Dne 28. 6. 2012 oddělení úspěšně absolvovalo Audit II NASKL.

- Dne 19. 6. 2014 oddělení úspěšně absolvovalo Dozorový audit A NASKL.

- Dne 2. 6. 2016 oddělení úspěšně absolvovalo Dozorový audit B NASKL.

- Dne 23. 5. 2018 oddělení úspěšně absolvovalo Audit II NASKL.

- Dne 20. 5. 2020 oddělení úspěšně absolvovalo Dozorový audit A NASKL.

- Dne 20. 5. 2022 oddělení úspěšně absolvovalo Audit R3 NASKL.

## 2.4. Program řízení kvality

Veškerý provoz MO se řídí standardními operačními postupy, které jsou pravidelně revidovány. Je zaveden systém interní kontroly kvality, dále se pracoviště v pravidelných intervalech účastní externího hodnocení kvality.

# 3.   Spektrum nabízených služeb

## 3.1.   Nabídka služeb

Nabídka škály vyšetření je specifikována na žádankách, které jsou aktualizovány při změně prováděných vyšetření a rozesílány zákazníkům. V rámci Nemocnice Znojmo je nabídka služeb součástí NIS (nemocniční informační systém).

- Bakteriologická a mykologická diagnostika (včetně stanovení citlivosti):

viz příloha Informace o vyšetřeních

- Parazitologická diagnostika:

viz příloha Informace o vyšetřeních

- Virologická diagnostika:

viz příloha Informace o vyšetřeních

- Sérologická diagnostika:

viz příloha Informace o vyšetřeních

- Molekulární mikrobiologie:

viz příloha Informace o vyšetřeních

- Úsek prevence a kontroly infekcí:

v oblasti sanitární mikrobiologie se oddělení zabývá kontrolou mikrobiální kontaminace povrchů (stěry, otisky) a ovzduší (spady), kontrolou mikrobiálního znečištění čištěné vody a kontrolou sterility transfúzních přípravků v nemocnici. V nemocnici, na vyžádání i soukromým lékařům, provádí kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů pomocí biologických indikátorů.

- Konzultační činnost:

týká se převážně interpretace mikrobiologického nálezu, oblasti vývoje rezistence mikrobů k antibiotikům a problematiky antimikrobiální terapie a to nejen v rámci Nemocnice Znojmo, ale i celé spádové oblasti.

- Antibiotické středisko

K činnostem antibiotického střediska patří především tyto úkoly:

  - provádění specializovaných laboratorních vyšetření nezbytných pro cílenou antimikrobiální léčbu metodami doporučenými Národní referenční laboratoří pro antibiotika,

-    sledování vývoje rezistence klinicky významných mikroorganismů ve své spádové oblasti,

  - provádění konzultací s doporučením antimikrobiální léčby dle klinické diagnózy, aktuálních laboratorních výsledků a podle epidemiologické situace v rezistenci,

  - spolupráce s lékovou komisí při výběru antimikrobiálních léků pro nemocnici a schvalování výdeje vázaných antibiotik.

## 3.2.   Žádanky na vyšetření

Žádanky na vyšetření biologického materiálu přijímá mikrobiologické oddělení v písemné formě. V rámci nemocnice je to tištěná žádanka prostřednictvím NIS (nemocniční informační systém) Stapro - Akord, žádanky praktickým lékařům a ambulantním specialistům jsou rozesílány na požádání mikrobiologickým oddělením (viz příloha: Žádanka o laboratorní vyšetření).

## 3.3. Používaný odběrový systém

V rámci nemocnice je používán uzavřený odběrový systém Greiner Bio-One VACUETTE. Pro mikrobiologická vyšetření lze použít i odběrové systémy jiných firem, včetně otevřených systémů. Předepsané odběrové nádobky pro jednotlivá vyšetření jsou vytištěny na Žádance o mikrobiologické vyšetření a jsou též uvedeny v příloze Informace o vyšetřeních.

# 4.   Odběr a identifikace vzorků

## 4.1.   Identifikace pacienta, označení vzorku

Žádanka na vyšetření biologického materiálu musí obsahovat dle vyhlášky 306/2012 Sb. (O podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění) tyto údaje:

- jméno a příjmení vyšetřované osoby,

- rodné číslo a datum narození vyšetřované osoby,

- adresu místa pobytu vyšetřované osoby v ČR,

- identifikační číslo zdravotnického zařízení a jeho adresu,

- jmenovku, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího o vyšetření biologického materiálu,

- název zdravotní pojišťovny vyšetřované osoby,

- druh biologického materiálu,

- datum a hodinu odběru,

- datum prvních příznaků případného infekčního onemocnění,

- druh antibiotické terapie a její začátek,

- klinickou diagnózu,

- požadovaný druh vyšetření.

Vzorek musí být označen:

- jménem a příjmením pacienta,

- rodným číslem nebo číslem pojištěnce,

- datem odběru.

## 4.2.   Kritéria pro odmítnutí vzorku ke zpracování

Vzorek nelze přijmout ke zpracování v laboratoři v těchto případech:

- nepopsaný materiál bez žádanky,

- materiál v nestandardní odběrové soupravě vzhledem k požadovanému vyšetření,

- materiál, u něhož zjevně došlo k porušení zásad při odběru, transportu či uložení a je znehodnocen natolik, že jej nelze vyšetřit.

## 4.3.    Postup při nesprávné identifikaci vzorku

Při nedostatečné identifikaci pacienta na nádobce s biologickým materiálem se vyšetření neprovádí. O této skutečnosti je neprodleně informován odesílající subjekt. Jakákoliv neshoda je řešena s odesílajícím oddělením (lékařem), všechny neshody jsou evidovány v sešitu Neshody na příjmu materiálu.

## 4.4.   Postup při nesprávné identifikaci na žádance

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál upraví pro skladování a uskladní se dle požadovaného vyšetření a požadované délky skladování. Je-li to možné, je neprodleně kontaktován  odesílající  subjekt a  je  s  ním  sjednána  adekvátní  náprava  (tj. chybějící údaje jsou doplněny, nečitelné nebo špatné údaje jsou opraveny, je vyžádána nová žádanka apod.). Evidence těchto neshod je vedena v sešitu Neshody na příjmu materiálu.

## Zpracování nenahraditelných vzorků

Pokud se vzorek vyšetří dříve než byla vyřešena neshoda (např. u obtížně získaného vzorku biologického materiálu), výsledky odpovědný pracovník laboratoře nevydá, dokud požadující lékař nebo osoba odpovědná za odběr biologického materiálu nepřebere zodpovědnost za identifikaci biologického materiálu nebo nezajistí správné informace. Odpovědnost přebere podpisem na žádance nebo potvrdí telefonicky. Evidence těchto neshod je vedena v sešitu Neshody na příjmu materiálu.

## Osobní příprava pacienta na odběr

Vyšetření, která vyžadují osobní přípravu pacienta:

- bezprostředně před odběrem moče na bakteriologické vyšetření by měl pacient provést omytí zevních genitálií mýdlem a vodou (odběr středního proudu moče),

- u výtěru z krku a odběru sputa na bakteriologické vyšetření by neměl pacient 1 hodinu před odběrem požít žádnou potravu,

- před vyšetřením na průkaz Enterobius vermicularis Grahamovou metodou (lepex) by neměl pacient 24 hodin před otiskem provádět mytí análního otvoru a odběr provést ráno před defekací.

## 4.7.   Obecné zásady odběru a transportu vzorků

Výsledek mikrobiologického vyšetření může být zásadně ovlivněn tím, jestli byl vzorek materiálu správně odebrán.

Každý vzorek na mikrobiologické vyšetření musí být odebrán:

- ze správného místa (kde lze předpokládat mikroorganismus),

- ve správný čas (před nasazením antimikrobiálních látek),

- správným způsobem (lege artis, asepticky),

- do správných odběrových souprav (označených sterilních nádob, transportních půd).

Vzorek musí být dopraven na mikrobiologické vyšetření:

- co nejrychleji,

- ve správné odběrové soupravě,

- za správné teploty.

## 4.8.   Požadavky na odběr, uskladnění a transport materiálu

Všechny požadavky, které zahrnují různorodost materiálu (krev, moč, výtěry apod.), jsou uvedeny v příloze Informace o vyšetřeních.

## 4.9.  Dodatečné požadavky na vyšetření

Ústní nebo telefonické požadavky na provedení dodatečného vyšetření jsou akceptovány v případě, že je materiál, ze kterého se dané vyšetření má provést, ještě uchováván na mikrobiologickém oddělení (viz kapitola Zpracování biologického materiálu v rámci preanalytické fáze). Po této době nebude moci být provedeno dodatečné vyšetření. K dodatečným sérologickým vyšetřením je nutno vždy doručit žádanku na požadované vyšetření.

## 4.10. Vyšetřování v externích laboratořích mimo Nemocnici Znojmo

Objednávka mikrobiologických vyšetření určených externím laboratořím se provádí na žádankách vytvořených v NIS Stapro Akord nebo na žádankách příslušné laboratoře, které si zajišťuje sám žadatel. Mikrobiologické oddělení pak zabezpečuje evidenci a příslušné zpracování tohoto vzorku, včetně předání řádně ošetřeného materiálu dopravní službě. Výsledek vyšetření obdrží přímo žadatel od externí laboratoře. Seznam externích laboratoří je k dispozici na mikrobiologickém oddělení.

# 5.  Zpracování biologického materiálu v rámci preanalytické fáze

Krve se centrifugují při 3000 ot./min po dobu 10 minut. Sérum je rozděleno podle počtu a druhů vyšetření do alikvotních zkumavek, které jsou označeny vyšetřovacím číslem a zkratkou vyšetření. Alikvotní zkumavky jsou vloženy do stojánků podle druhu vyšetření a uchovávají se zmražené při teplotě -20 °C do doby, než bude provedena analýza. V den analýzy se séra rozmrazí. Primární vzorek se uchovává v chladničce do doby, než jsou zpracovány všechny alikvoty. Po ukončení vyšetření se séra uchovávají týden v chladničce.

Biologický materiál se zpracovává podle druhu na jednotlivých úsecích dle standardních operačních postupů. Materiál je zpracováván průběžně po celou pracovní dobu.

Biologický materiál, zbylý po zpracování vzorku, je uchováván v chladničce vyčleněné pro uchovávání materiálu po vyšetření. Tento materiál je likvidován po ukončení vyšetření.

# 6.  Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

- každý vzorek biologického materiálu odesílaný na vyšetření je nutné považovat za potenciálně infekční,

- žádanka na vyšetření ani vnější strana odběrové nádobky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem,

- vzorky pacientů s již diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním musí být viditelně označeny,

- vzorky musí být přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách tak, aby nemohlo dojít k rozlití nebo znehodnocení vzorku a odděleně od žádanek.

# 7.   Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření je uveden v příloze Informace o vyšetřeních.

# 8.   Vydávání výsledků

## 8.1.  Způsob vydávání výsledků

Vydávání výsledků žadatelům se provádí v základní podobě písemnou formou na výsledkovém listu, v rámci nemocnice a externím zákazníkům oddělení, kteří o tuto službu projevili zájem, jsou výsledky expedovány i elektronicky. Pacient obdrží písemný výsledek pouze v případě vyšetření na vlastní žádost, dále je možno předat pacientovi výsledek po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem (např. před operací mimo Nemocnici Znojmo).

## 8.2.  Vydávání předběžných výsledků

Písemný předběžný výsledek je možno vydat:

- v případě, že je kmen odeslán na dourčení do Národní referenční laboratoře (např. salmonela izolovaná z výtěru stolice apod.),

- v případě hemokultivace, kdy je pozitivní pouze jedna lahvička ze dvou odebraných v jednom odběru,

- v případě reaktivního nálezu u sérologických vyšetření, kdy toto vyšetření bylo odesláno do Národní referenční laboratoře ke konfirmačnímu vyšetření a bylo jedním z mnoha dalších požadavků na žádance (ošetřujícímu lékaři jsou tak k dispozici výsledky ostatních požadovaných vyšetření).

Na výsledek se uvede komentář s uvedením důvodu zaslání předběžného výsledku. Po ukončení vyšetření je odeslán kompletní výsledek. U sérologických vyšetření se připojí k výsledku i výsledek konfirmačních zkoušek z Národní referenční laboratoře. Kopie výsledků z Národní referenční laboratoře jsou archivovány na mikrobiologickém oddělení.

## Sdělování výsledků

Telefonicky je výsledky možno sdělovat v následujících případech:

- v případě nálezů podléhajících povinnému hlášení,

- v případě epidemiologicky významných nálezů,

- v případě významného pozitivního nálezu,

- v případě vyšetření v přednostním režimu,

- v případě telefonického dotazu ošetřujícího personálu.

Informace o výše uvedených vyšetřeních předává laborantka nebo mikrobiolog ošetřujícímu lékaři nebo sestře daného oddělení v Nemocnici Znojmo. Mimo Nemocnici Znojmo lékaři nebo sestře příslušné ordinace (popřípadě jím určenému zástupci). O provedeném nahlášení jakéhokoliv výsledku provede ten, kdo výsledek sdělil, zápis do laboratorního informačního systému. Pacientům je sdělen výsledek pouze v případě vyšetření na vlastní žádost.

## Změny výsledků

### Oprava identifikace pacienta:

### jedná se především o významnou změnu či opravu v identifikaci pacienta, tj. opravu rodného čísla (RČ) a změnu nebo významnou opravu jména a příjmení pacienta (za opravu se nepovažuje: změna generovaného RČ na korektní, oprava titulu, oprava interpunkce, oprava příjmení u žen po provdání nebo u dětí po adopci apod.). Oprava identifikace se provádí při zadávání požadavků, příp. v rámci oprav databáze.

### Změna ve výsledkové části:

### jedná se o změnu výsledků (číselné hodnoty či textové části) po jeho propuštění k tisku, resp. k žadateli. Opravu může provést pouze pověřený pracovník s příslušnými přístupovými právy. Opravy výsledků schvaluje primář oddělení (nebo jím pověřený zástupce). Tento pověří osobu, která upozorní zasílajícího lékaře na chybný výsledek a sdělí mu způsob opravy. Jestliže nebyl protokol dosud odeslán, ale původní (chybný) výsledek byl již telefonicky nahlášen, musí být neprodleně telefonicky nahlášena změna výsledku.

U všech změn nálezů nebo výsledků musí být vyznačeno datum, čas (je-li to vhodné) a jméno osoby, která změny provedla, popř. důvod opravy. Na opraveném výsledku musí být poznámka s jasným označením, že byl revidován. V tištěné podobě musí být původní výsledky uchovány tak, aby zůstaly čitelné. Opravený nález se následně přikládá k původnímu nálezu tak, aby bylo na první pohled zjistitelné, že byl výsledek revidován.

# 9. Způsob řešení stížností

Za stížnost je považováno vyjádření nesouhlasu zákazníka s činností laboratoře nebo s jednáním kteréhokoliv jejího pracovníka. Stížnosti řeší primář, jeho zástupce nebo vrchní laborantka. Rozhoduje, zda je stížnost oprávněná a v kladném případě je zodpovědný(á) za její řešení. Stížnosti zaznamenává (včetně jejich řešení a přijatých opatření) buď do knihy „Reklamace výsledku vyšetření a stížnosti“ nebo záznam ukládá vrchní laborantka (stížnost na konkrétního pracovníka).

Pokud nedojde mezi mikrobiologickým oddělením a žadatelem o laboratorní službu ke shodě, řeší se stížnost osobní domluvou mezi primářem mikrobiologického oddělení a příslušným lékařem z pracoviště žadatele.

# 10. Konzultační činnost laboratoře

Konzultační činnosti poskytují mikrobiologové telefonicky (je možná i osobní návštěva na mikrobiologickém oddělení) na požádání ošetřujících lékařů.  Týká se převážně interpretace mikrobiologického nálezu, oblasti vývoje rezistence mikrobů k antibiotikům a problematiky antimikrobiální terapie a to nejen v rámci Nemocnice Znojmo, ale i celé spádové oblasti. Konzultační činnost je zaznamenávána do laboratorního informačního systému.

# 11.   Zajištění transportu biologického materiálu na oddělení

Transport biologického materiálu od externích žadatelů je zabezpečován smluvní firmou dle harmonogramu. Vozidlo této firmy je vybaveno chladícím zařízením (přepravním boxem) pro transport vzorků, jejichž povaha vyžaduje transport při teplotě 15 ± 5 oC. Z lůžkových zařízení Nemocnice Znojmo je materiál transportován sanitáři na centrální příjem vzorků, odkud je rozesílán na mikrobiologické oddělení pomocí potrubní pošty. Pacienti ambulantních ordinací nemocnice jsou odesílání k odběru biologického materiálu do odběrové místnosti, odkud je materiál transportován na mikrobiologické oddělení pomocí potrubní pošty. Organizace transportu je řízená ve spolupráci s pracovníky centrálního příjmu vzorků tak, aby byly dodržovány všechny podmínky preanalytické fáze.

Trasy transportu materiálu:

- Východ: Božice, Břežany, Dyjákovice, Hodonice, Chvalovice, Hrušovany n. Jev., Jaroslavice, Jiřice u Miroslavi, Miroslav, Prosiměřice, Šatov, Tasovice, Vrbovec

- Západ: Blížkovice, Jevišovice, Mikulovice, Šumná, Tavíkovice, Vranov n. Dyjí

- Moravský Krumlov

- Znojmo - město

Svoz materiálu z Nemocnice Ivančice:

Svoz materiálu z Nemocnice Ivančice zajišťuje smluvní firma. Svoz probíhá 2x denně – v 10.00 a 14.00.

# 12.   Přílohy

Informace o vyšetřeních

Žádanka o laboratorní vyšetření Nemocnice Znojmo, p.o. – cesta: NZ_MO_ZADANKA_4.5._2023.pdf (nemzn.cz)

#### Mikrobiologické oddělení: Informace o vyšetřeních

1.  Bakteriologie a parazitologie

Legenda k tabulkám:

odběr - stručný popis získání vzorku

adjustace - popis odběrové soupravy:

1: sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

2: sterilní výtěrovka na drátku ve zkumavce s transportní půdou

3: sterilní zkumavka o objemu 5 ml, 10 ml

4: urikult (vhodné kultivační půdy na plastovém nosiči)

5: sterilní kontejner z  umělé hmoty se šroubovacím víčkem

6: sterilní kontejner z  umělé hmoty s odsávací výměnnou zátkou

7: jednorázová sterilní stříkačka po vytlačení vzduchu a s nasazenou sterilní záslepkou (stopper)

8: odběrová lahvička pro vyšetření urogenitálních mykoplazmat (lahvička s tekutým médiem)

9: speciální odběrový tampón a sterilní odběrová nádobka

11: plastový kontejner pro odběr stolice na parazity

12: podložní sklíčko – nátěr na sklíčko (2 sklíčka)

13: hemokultivační lahvičky BACTEC – aerobní a anaerobní nebo pediatrická (pro menší objem vzorku), 1 odběr = 1 lahvička aerobní + 1 lahvička anaerobní, odebírají se vždy nejméně 2 odběry

14: srážlivá krev – zkumavka bez aditiv

15: odběrová souprava pro vyšetření virů z výtěru z nosohltanu (na vyžádání dodá MO)

16: odběrová souprava pro vyšetření C. trachomatis a N. gonorrhoeae z moči (muži) (na vyžádání dodá MO)

uchovávání - způsob uchovávání vzorku před transportem (pouze pokud není možný okamžitý transport na MO).

Č (čas): maximální délka uchovávání (h – hodiny, m – minuty)

T (teplota): pt (pokojová teplota: 15 – 30 °C), cht (chladničková teplota: 2 – 8 °C)

### transport – podmínky transportu

Č (čas): maximální délka transportu (h – hodiny, m – minuty)

T (teplota): pt (pokojová teplota: 15 – 30 °C), chb (chlazený přepravní box: 15 ± 5 °C)

čas-N  – nejkratší čas pro sdělení konečného negativního výsledku od dodání do laboratoře

(d – dny, h – hodiny, m – minuty)

čas-P  – průměrný časový interval pro sdělení pozitivního výsledku od dodání do laboratoře

(d – dny, h – hodiny, m – minuty)

BAKTERIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

### Horní cesty dýchací

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z krku | výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z nosu | výtěr z nosního průduchu | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus – z výtěru z krku | výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus – MRSA z výtěru z krku | výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus – MRSA z výtěru z nosu | výtěr z nosního průduchu | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z paranazálních dutin | tekutina získaná punkcí nebo odsátím z paranazálních dutin | 7 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-6 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z nosohltanu | výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z dutiny ústní | výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření stěr z jazyka | výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Kultivační vyšetření výtěru z krku pro surveillance v intenzivní péči | výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Kultivační vyšetření výtěru z nosu pro surveillance v intenzivní péči | výtěr z nosního průduchu | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Cílený průkaz Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium diphteriae. | výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) | Před odběrem je nutná telefonická konzultace. MO zajistí speciální půdy na kultivaci nebo odešle vzorek do externí laboratoře ke zpracování. |
| Cílený průkaz Bordetella spp. | výtěr z nosohltanu, hrtanu | Před odběrem je nutná telefonická konzultace. MO zajistí speciální půdy na kultivaci nebo odešle vzorek do externí laboratoře ke zpracování. |

### Dolní cesty dýchací

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření sputa | sputum získané vykašláním | 5 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření endotracheálního aspirátu | aspirát získaný odsátím z intubace nebo tracheostomie | 5 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření bronchiálního aspirátu | aspirát z bronchů získaný bronchoskopicky | 5 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření bronchoalveolární laváže | BAL | 5 (6) | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z tracheostomie | výtěr z tracheostomie | 1 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Mikroskopický průkaz acidorezistentních bakterií | sekret z dolních dýchacích cest | 5 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2 h |

Ucho

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru ze zevního zvukovodu | výtěr ze zevního zvukovodu | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu ze středního ucha | tekutina ze středouší získaná punkcí nebo po paracentéze, zachycená asepticky na tampon | 2 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |

Oko

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru ze spojivkového vaku | výtěr ze spojivkového vaku | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z rohovkového vředu | výtěr z rohovkového vředu | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření materiálu z nitroočního prostoru | tekutina z nitroočního prostoru získaná punkcí nebo peroperačně | 7 (1) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |

Zažívací ústrojí

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní kultivační vyšetření stolice vč. Campylobacter spp. | výtěr z rekta | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Cílený kultivační průkaz Yersinia sp. ze stolice | výtěr z rekta | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Cílený kultivační průkaz patogenních vibrií ze stolice | výtěr z rekta | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Cílený kultivační průkaz Escherichia coli O157 ze stolice | výtěr z rekta | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Kultivační vyšetření stolice pro surveillance v intenzivní péči | výtěr z rekta | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Průkaz antigenu rotavirů ze stolice | kusová nebo tekutá stolice o objemu 2 cm3 | 11 | Č: 24 h T: cht | ČT: 2 h T: pt | 1 h | 1 h |
| Průkaz antigenu adenovirů ze stolice | kusová nebo tekutá stolice o objemu 2 cm3 | 11 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 1 h | 1 h |
| Průkaz antigenu norovirů ze stolice | kusová nebo tekutá stolice o objemu 2 cm3 | 11 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 1 h | 1 h |
| Průkaz antigenu Helicobacter pylori | kusová nebo tekutá stolice o objemu 2 cm3 | 11 | Č: 24 h T: cht | ČT: 2 h T: pt | 1 h | 1 h |
| Průkaz antigenu a toxinu A/B Clostridium difficile | kusová nebo tekutá stolice o objemu 2 cm3 | 5 | Č: 24 h T: cht | ČT: 2 h T: pt | 1 h | 1 h |
| Cílený kultivační průkaz Cl. difficile. ze stolice | výtěr z rekta | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní kultivační vyšetření obsahu žlučových cest | obsah žlučových cest získaný punkcí či aspirací, peroperačně, při ERCP, případně z drenáže | 7 (1,5) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-6 d |

Močové ústrojí

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření moči | střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katetru | 3 (4) | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/chb | 1 d | 2-4 d |
| Průkaz urogenitálních mykoplazmat z moči | první ranní moč | 8 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní kultivační vyšetření výtěru z uretry | výtěr z uretry | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Průkaz urogenitálních mykoplazmat ve výtěru z uretry | výtěr z uretry | 8 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |

Pohlavní ústrojí muže

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření sekretu z prostaty | výtěr z uretry po masáži prostaty | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření ejakulátu | ejakulát získaný masturbací | 5 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Cílený kultivační průkaz N. gonorrhoeae ve výtěru uretry | výtěr z uretry, nátěr na sklo – 2x | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Ag Chlamydia trachomatis (průkaz antigenu Chlamydia trachomatis ve výtěru z uretry a v moči) | stěr z uretry, první ranní moč | 9 | Č: 4 -6 h při T: pt nebo 24 h při T: cht | Č: 2 h T: pt | 1 h | 1 h |

Pohlavní ústrojí ženy

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikroskopický obraz poševní (MOP) | poševní sekret zachycený na sterilní tampon a válivým pohybem rozetřen na sklo – 2 skla | 12 | Č: 48 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 1-3 d | 1-3 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z pochvy | výtěr z pochvy | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Průkaz urogenitálních mykoplazmat ve výtěru z pochvy | výtěr z pochvy | 8 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z děložního hrdla | výtěr z děložního hrdla | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Průkaz urogenitálních mykoplazmat ve výtěru z děložního hrdla | výtěr z děložního hrdla | 8 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření sekretu z Bartholiniho žlázy | tekutina z Bartholiniho žlázy získaná punkcí | 7 (1) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-6 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření tekutiny z adnex | tekutina z adnex získaná při invazivním výkonu v malé pánvi | 7 (1) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-6 d |
| Cílený kultivační průkaz N. gonorrhoeae ve výtěru pochvy, cervixu | výtěr z pochvy, cervixu, nátěr na sklo – 2x | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4 d |
| Ag Chlamydia trachomatis (průkaz antigenu Chlamydia trachomatis ve stěru z cervixu) | stěr z cervixu | 9 | Č: 4 -6 h při T: pt nebo 24 h při T: cht | Č: 2 h T: pt | 1 h | 1 h |

Kůže

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z kožní léze | stěr z kožní léze | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-6 d |

Centrální nervový systém

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření mozkomíšního moku | lumbální punkce | 3 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2-5 d | 2-7 d |
| Průkaz antigenů nejčastějších původců meningitid v moku (latexová aglutinace) | lumbální punkce | 3 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 30 m | 30 m |

Krev (hemokultura)

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hemokultivační vyšetření (odebírají se vždy nejméně dvě hemokultury po 10 ml krve, u novorozenců lze použít pediatriackou lahvičku pro objem 1 - 3 ml krve) | aseptická venepunkce (standardní odběr) odběr z cévního katétru (pouze při podezření na katétrovou infekci) | 13 | Č: 24 h T: pt (nebo při 37oC) | Č: 2 h T: pt | 5-7 d | 2-10 d |

Rány a hluboké defekty

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z rány | výtěr z rány | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-6 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z hlubokého defektu | výtěr z defektu | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-6 d |

Tkáně

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření tkáně | aseptický odběr tkáně | 7 (1) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2-5 d | 2-7d |

Hnis a obsah patologických dutin

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření hnisu nebo obsahu patologické dutiny | punkce abscesu nebo patologické dutiny | 7 (1) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 2-7 d | 2-10 d |
| Základní mikrobiologické vyšetření tkáně z patologické dutiny | excize pyogenní membrány apod. | 7 (1) | nevhodné | Č: 2 h T: pt | 2-7 d | 2-10 d |

Primárně sterilní tekutiny

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření pleurální tekutiny | punkce pleurálního prostoru (1-5 ml) | 7 (13) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 5 d | 2-7d |
| Základní mikrobiologické vyšetření peritoneální tekutiny | punkce peritoneálního prostoru (1-5 ml) | 7 (13) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 5 d | 2-7d |
| Základní mikrobiologické vyšetření ascitu | punkce ascitu (1-5 ml) | 7 (13) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 5 d | 2-7d |
| Základní mikrobiologické kultivační vyšetření perikardiální tekutiny | punkce perikardiálního prostoru (1-5 ml) | 7 (13) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 5 d | 2-7d |
| Základní mikrobiologické vyšetření kloubní tekutiny | punkce kloubu (1-5 ml) | 7 (13) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 5 d | 2-7d |
| Základní mikrobiologické vyšetření z Douglasova prostoru | punkce Douglasova prostoru (1-5 ml) | 7 (13) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 5 d | 2-7d |
| Základní mikrobiologické vyšetření peritoneálního dialyzátu | aspirát peritoneálního dialyzátu (1-5 ml) | 7 (13) | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 5 d | 2-7d |

Kostní štěpy

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní mikrobiologické vyšetření kostních štěpů | Na operačním sá-le ihned po odběru kostního štěpu operatér jeho povrch důkladně setře odběrovým tam-ponem. | 1 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 7d | 7d |

Cizorodý materiál (cévní katétry, elektrody, drény)

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikrobiologické vyšetření cévních katétrů | odstřižení špičky vyjmutého katétru | 5 (3) | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4d |
| Mikrobiologické vyšetření chirurgických drénů | odstřižení koncové části drénu | 5 (3) | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 2 d | 2-4d |
| Mikrobiologické vyšetření drénů z centrálního nervového systému | odstřižení koncové části drénu | 5 (3) | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 2 d | 5-7d |

Jiná vyšetření (přímý průkaz antigenů v biologickém materiálu apod.)

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag Streptococcus pneumoniae (průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae v moči nebo mozkomíšním moku) | střední proud moči, cévkovaná moč lumbální punkce | 3 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 30 m | 30 m |
| Ag Legionella pneumophila sérotyp 1 (průkaz antigenu Legionella pneumophila sérotyp 1 v moči) | střední proud moči, cévkovaná moč | 3 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 30 m | 30 m |

PARAZITOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas-N | čas-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardní parazitologické vyšetření stolice | 3 vzorky stolice o objemu 2 cm3 | 11 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 1d | 2-3 d |
| Vyšetření na enterobiózu (Enterobius vermicularis) | lepící páska Lepex | Lepící páska lepex nalepená na podložní sklíčko | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | 1d | 1d |
| Vyšetření na kryptosporidiózu (Cryptosporidium parvum) | stolice o objemu 2 cm3 | 11 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | 1d | 1d |

MOLEKULÁRNÍ MIKROBIOLOGIE

| VYŠETŘENÍ | odběr | adjustace | uchovávání | transport | dostupnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SARS-CoV-2 (průkaz nukleové kyseliny viru SARS-CoV-2 ve výtěru z nosohltanu) | výtěr z nosohltanu | 15 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt | denně |
| FluA/B, RSV (průkaz nukleové kyseliny viru chřipky A/B a RSV | výtěr z nosu, výtěr z nosohltanu | 15 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | denně |
| CT/NG (průkaz genonu Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae | moč (muži, ženy), endocervikální a vaginální výtěr | 15,16 | Č: 24 h T: pt | Č: 2 h T: pt | denně |

2.  Sérologie a imunologie

Legenda k tabulkám:

metoda – zkratka používané metody vyšetření

(CLIA: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza; MEIA: enzymová imunoanalýza na mikročásticích; EIA: enzymová imunoanalýza; IB: imunobloting (western bloting); PA: pomalá aglutinace; KFR: komplement fixační reakce; HA: nepřímá hemaglutinace; RPR: flokulační test pro průkaz reaginových protilátek)

odběr – stručný popis získání vzorku

adjustace – popis odběrové soupravy:

3: sterilní zkumavka 5 ml, 10 ml

14: srážlivá krev – zkumavka bez aditiv

uchovávání – způsob uchovávání vzorku před transportem (pouze pokud není možný okamžitý transport na MO)

Č (čas): maximální délka uchovávání (h – hodiny, m – minuty)

T (teplota): pt (pokojová teplota: 15 – 30 °C, cht (chladničková teplota: 2 – 8 °C)

transport –  podmínky transportu

Č (čas): maximální délka transportu (h – hodiny, m – minuty)

T (teplota): pt (pokojová teplota: 15 – 30 °C), chb (chlazený přepravní box: 15 ± 5 °C)

omezení –  vzorky bakteriálně kontaminované, hemolytické nebo chylózní mohou ovlivnit výsledek testu.

SÉROLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

| VYŠETŘENÍ | metoda | odběr | adjustace | uchovávání | transport | dostupnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| anti HAV IgM (průkaz protilátek třídy IgM proti viru hepatitidy A v séru) | CLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2-3x týdně (jinak dle potřeby) |
| anti HAV Ig (total) (průkaz celkových protilátek proti viru hepatitidy A v séru) | CLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2-3x týdně (jinak dle potřeby) |
| HBsAg (průkaz povrchového (surface) antigenu viru hepatitidy B v séru) | CLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2-3x týdně (jinak dle potřeby) |
| anti HBs (kvant. průkaz protilátek proti povrchových (surface) antigenu viru hepatitidy B v séru) | MEIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2x týdně (jinak dle potřeby) |
| anti-HBc total (průkaz celkových proti-látek proti core antigenu viru hepatitidy B) | MEIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2x týdně (jinak dle potřeby) |
| anti HCV (průkaz protilátek proti viru hepatitidy C v séru) | MEIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2-3x týdně (jinak dle potřeby) |
| anti HIV 1+2 a Ag p24 (průkaz protilátek a antigenu (p24) proti virům lidského imunodeficientu – HIV 1 a 2 v séru) | MEIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2-3x týdně (jinak dle potřeby) |
| anti EBV - VCA IgM, VCA IgG, EA-D IgG, EBNA IgG (průkaz protilátek proti viru Epsteina-Barrové v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T pt /chb | 2-3x týdně |
| anti CMV - IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti cytomegaloviru v séru) | CLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2x týdně (jinak dle potřeby) |
| anti HSV 1+2 -IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti herpes simplex virus typ 1 a 2 v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| anti TBEV IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM proti viru klíšťové encefalitidy v séru nebo mozkomíšním moku) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve lumbální punkce | 14 3 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| anti Chlamydia pneumoniae - IgA, IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgA, IgM a IgG proti Chlamydia pneumoniae v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| anti Chlamydia trachomatis - IgA, IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgA, IgM a IgG proti Chlamydia trachomatis v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| anti Mycoplasma pneumoniae - IgA, IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgA, IgM a IgG proti Mycoplasma pneumoniae v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| anti Borrelia - IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti Borrelia burgdorferi sensu lato v séru, mozkomíšním moku nebo synoviální tekutině) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve lumbální punkce, punkce kloubu | 14 3 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2-3x týdně |
| Western Blot Borrelia - IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti separovaným antigenům borélií v séru nebo mozkomíšním moku) | IB | venepunkce k získání srážlivé krve lumbální punkce, punkce kloubu | 14 3 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1-2x týdně |
| anti Brucella abortus (průkaz protilátek proti Brucella abortus (brucelóza) v séru) | PA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2x týdně |
| anti Francisella tularensis (průkaz protilátek proti Francisella tularensis (tularémie) v séru) | PA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2x týdně |
| anti Listeria monocytogenes (průkaz protilátek proti Listeria monocytogenes (listerióza) v séru) | PA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2x týdně |
| anti Toxolasma gondii -IgA, IgM, IgG (protilátek třídy IgM, IgG a IgA proti Toxoplsma gondii a stanovení jejich avidity IgG protilátek v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| anti Toxocara IgG (průkaz protilátek třídy IgG a stanovení jejich avidity proti Toxocara canis v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| Sérologie lues – (TPHA, RPR) (průkaz specifických a reaginových protilátek zjišťovaných při diagnostice syfilis (Treponema pallidum) v séru) | HA RPR | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 2-3x týdně |
| anti Treponema pallidum - IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti Treponema pallidum v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| anti Bordetella pertussis toxin - IgA, IgG (průkaz protilátek třídy IgA, IgM a IgG proti toxinu Bordetella pertussis v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| anti Bordetella parapertussis - IgA, IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgA, IgM a IgG proti Bordetella parapertussis v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| anti Adenovirus - IgA, IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgA,IgM a IgG proti Adenoviru v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| anti RSV - IgA, IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgA,IgM a IgG proti Resp. syncyciálnímu viru v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt /chb | 1x týdně |
| anti Legonella pneumophila - IgA, IgG (průkaz protilátek třídy IgA a IgG proti Legionella pneumophilla séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | 14 | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T pt/chb | 1x týdně |

Revize

V případě návrhu změn tohoto dokumentu kontaktujte zpracovatele

Revizi provádí zpracovatel průběžně při změně legislativy, způsobu provádění, nejdéle za 2 roky.

Postup provádění revize:

Viz „Příručka kvality MO“.

|  | Zpracoval | Přezkoumal | Schválil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. vydání | Mgr. Marie Kasalová v.r manažer kvality | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |
| Rozšířeno spektrum vyšetření | Mgr. Marie Kasalová v.r manažer kvality | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |
| Rozšířeno spektrum vyšetření | Mgr. Marie Kasalová v.r manažer kvality | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |
| Změněno spektrum vyšetření | Mgr. Marie Kasalová v.r manažer kvality | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |
| Změny: str. 3: přidán kontakt na ústavního hygienika, str. 4: změna v org. schématu oddělení, str. 10: změna v teplotě při trans-portu, str. 12 a 18 změna v přehledu adjustací, str. 18: přidán chlazený přepravní box, str. 21: přidáno nové vyšetření – změny modře zobrazeny kurzívou | Mgr. Marie Kasalová v.r manažer kvality | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |
| Změny: str. 3: kapitola 1.3. změna pracovní doby, kapitola 2.3. Úroveň a stav akreditace pracoviště přidána informace o absolvování dozorového auditu B – změny modře zobrazeny kurzívou | Mgr. Marie Kasalová v.r manažer kvality | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |
| Beze změny ke dni 28.1.2019 | Mgr. Marie Kasalová v.r manažer kvality | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |
| Změny zobrazeny kurzívou | Mgr. Marie Kasalová v.r manažer kvality | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |
| Přidáno vyšetření molekulární mikrobiologie str. 18 | Mgr. Marie Kasalová v.r manažer kvality | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |
| Změny zobrazeny kurzívou | Mgr. Marie Kasalová v.r manažer kvality | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |
| Změny zobrazeny kurzívou | Mgr. Marie Kasalová v.r manažer kvality | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO | RNDr. Michal Staněk v.r. primář MO |

Rozdělovník

Výtisk dokumentu „Laboratorní příručka“ byl předán následujícím zaměstnancům:

| Název útvaru, kde jsou řízené kopie výtisků přiděleny: | MO |
| --- | --- |
| Č.v | Výtisk dokumentu přidělen | Výtisk vrácen správci dokumentace | Poznámka |
|  | Datum | Jméno, podpis držitele výtisku | Datum | Podpis správce |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

Seznámení s dokumentem

| Název dokumentu: | Laboratorní příručka |
| --- | --- |
| Název útvaru: | Mikrobiologické oddělení |

Níže podepsaní zaměstnanci útvaru stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni

s obsahem dokumentu, obsah v plném rozsahu pochopili a budou se jím ve své práci řídit.

| Jméno, příjmení | Datum | Podpis |  | Jméno, příjmení | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |